附表（二）甲級承裝業應置備之外線工具設備

編號	工具設備名稱及規格	數量	單位
1	多節伸縮式絕緣操作桿20或30KV（6M或9M）	2	只
2	換頭線夾操作桿20-30KV	1	只
3	手搖式油壓機（台、美、日）	1	只
4	連環繩	3	條
5	活螺板手12"	2	支
6	活螺板手10"	2	支
7	接地用電阻計	1	組
8	布尺30公尺	1	付
9	鉤錶600V 600A	1	只
10	電纜鉗大小	2	支
11	架線用滑車	10	只
12	接地工具（工具用）	2	付
13	安全帶	3	付
14	絕緣鞋（樹脂20KV）	1	付
15	橡皮手套20KV或30KV	2	付
16	手搖起重機3/4 T	2	具
17	手搖起重機11/2T	1	具
18	緊線器（WIRE GRIP）	2	只
19	電線壓接工具不受張力處所用（38 m/m以下）	1	支
20	電線壓接工具 受張力處所用能壓接14H，22H，38H，60H，#2，2/0，4/0， ACSR	1-2	支
21	木 鋸	1	支
22	絕緣安全帽20 kv	5	只