(附表2) 臺北市機車排氣檢驗站執行檢驗業務違規記點項目

記點項目	處分方式
1、非為環保署審查通過分析儀機型或檢測軟體版本	違反1項記點項目，記缺點1次。
2、將檢測場地挪為他用

3、檢驗人員與環保局列管名單不符

4、無定期保養及校正紀錄

5、無標準氣體報告書正本

6、標準氣體校正結果不符規定

7、單點氣體查核結果不符規定

8、檢校查核結果不符規定

9、基本參數設定不正確

10、檢測資料輸入不完整或錯誤

11、檢測取樣時間(30秒)未依規定

12、無故拒絕檢驗

13、未依規定提報檢測資料

14、檢測人員均未在場

15、標準氣體過期未更換

16、未依規定列印檢驗紀錄單

17、提前執行排氣檢驗

註：累計次數之認定期間以每年1月起至12月底止計算。